2026年7月生环学院实验室安全检查

- 检查人员：杨庆松、王娟、孙拓(张明组安全员)、张晴晴(王兆慧组安全员)

- 检查时间：2026年7月1日

三、存在问题

| 房间 | 负责人 | 问题 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 黄昆 | 实验室物品摆放杂乱 |  |
| 236 | 陈雪初 | 实验室垃圾未及时清理 |  |
| 240 | 伏玉玲 | 实验室空调故障，需及时报修 |  |
| 242 | 王维康/徐娟 | ①实验垃圾危废区未贴警示标志，地上未贴有警示线 ②实验人员未穿实验服 |  |
| 326 | 黎绍鹏 | 实验室培养箱有漏水现象，需及时报修 |  |
| 418 | 刘慧颖/陈迎 | ①超低温冰箱和药品柜距离过近 ②配电箱前有物品遮挡：烘箱位置阻碍电表箱 |  |
| 434 | 张明 | ①老旧水浴设备需及时报废 ②培养箱上方不得堆放物品，影响散热 |  |
| 440 | 张秋卓 | 开展危险实验时脱岗，冷冻干燥机实验装置运行无人看管 |  |
| 444 | 邓晶晶 | 实验室垃圾未及时送处 |  |
| 446 | 阎恩荣 | 实验室物品摆放杂乱 |  |
| 448 | 徐启新 | 实验室物品摆放杂乱 |  |
| 450 | 何德富 | 开展危险实验时脱岗，实验装置运行无人看管 |  |